## INCIDENCIA SOLAR
NASA Surface meteorology and Solar Energy
HORAS PICO SOLARES POR MES.
ESTADO DE LA REP. MEXICANA. | enero | febrero | marzo | abril | mayo | junio | julio | agosto | septiembre | octubre | noviembre | diciembre | INCIDENCIA SOLAR PROMEDIO DIARIO ANUAL kWh/m2/d
B.C NORTE | 3.77 | 4.63 | 5.61 | 6.62 | 6.33 | 6 | 6.2 | 6.03 | 5.55 | 4.68 | 4.07 | 3.49 | 5.2483
B.C SUR | 4.11 | 4.91 | 6.08 | 6.75 | 7.22 | 7.12 | 6.85 | 6.33 | 5.72 | 5.13 | 4.35 | 3.75 | 5.6933
SONORA | 3.8 | 4.66 | 6.19 | 7.31 | 7.72 | 7.71 | 6.69 | 6.14 | 5.81 | 5.06 | 4.17 | 3.54 | 5.7333
CHIHUAHUA | 4.03 | 4.94 | 6.35 | 7.14 | 7.44 | 6.73 | 6.02 | 5.74 | 5.5 | 5.12 | 4.36 | 3.74 | 5.5925
SINALOA | 4.36 | 5.25 | 6.55 | 7.28 | 7.91 | 7.68 | 6.71 | 6.2 | 5.68 | 5.47 | 4.63 | 3.99 | 5.9758
DURANGO | 4.42 | 5.35 | 6.62 | 7.01 | 7.15 | 6.64 | 5.97 | 5.84 | 5.34 | 5.4 | 4.81 | 4.17 | 5.7267
NAYARIT | 4.64 | 5.63 | 6.82 | 7.38 | 7.66 | 6.58 | 5.86 | 5.76 | 5.33 | 5.43 | 5.06 | 4.4 | 5.8792
ZACATECAS | 4.57 | 5.51 | 6.62 | 6.95 | 7 | 6.36 | 6.02 | 5.95 | 5.41 | 5.34 | 5.02 | 4.41 | 5.7633
COAHUILA | 3.83 | 4.61 | 5.73 | 5.94 | 6.27 | 6.19 | 6.06 | 5.74 | 5.05 | 4.66 | 4.2 | 3.64 | 5.16
NUEVO LEON | 3.83 | 4.61 | 5.73 | 5.94 | 6.27 | 6.19 | 6.06 | 5.74 | 5.05 | 4.66 | 4.2 | 3.64 | 5.16
TAMAULIPAS | 4.02 | 4.78 | 5.82 | 6.03 | 6.31 | 6.17 | 6.11 | 5.92 | 5.15 | 4.82 | 4.41 | 3.85 | 5.2825
SAN LUIS POTOSI | 4.25 | 5.11 | 6.1 | 6.44 | 6.66 | 6.39 | 6.06 | 6.03 | 5.14 | 5 | 4.62 | 4.07 | 5.4892
AGUASCALIENTES | 4.73 | 5.72 | 6.85 | 7.2 | 7.18 | 6.41 | 6.07 | 6 | 5.5 | 5.49 | 5.19 | 4.61 | 5.9125
JALISCO | 4.81 | 5.77 | 6.86 | 7.24 | 7.15 | 6.2 | 5.66 | 5.63 | 5.21 | 5.36 | 5.17 | 4.6 | 5.805
COLIMA | 4.85 | 5.8 | 6.92 | 7.18 | 6.82 | 5.73 | 5.3 | 5.2 | 4.85 | 5.02 | 5.07 | 4.61 | 5.6125
GUANAJUATO | 4.67 | 5.64 | 6.64 | 6.89 | 6.85 | 6.36 | 6.06 | 6.01 | 5.42 | 5.31 | 5.05 | 4.57 | 5.7892
QUERETARO | 4.84 | 5.86 | 6.81 | 7.04 | 6.81 | 6.36 | 6.14 | 6.06 | 5.49 | 5.29 | 5.09 | 4.58 | 5.8642
VERACRUZ | 3.65 | 4.23 | 4.86 | 5.35 | 5.46 | 5.07 | 5.27 | 5.05 | 4.46 | 4.29 | 3.95 | 3.55 | 4.5992
HIDALGO | 4.17 | 5 | 5.85 | 6.15 | 6.26 | 5.73 | 5.58 | 5.53 | 4.75 | 4.52 | 4.35 | 4 | 5.1575
MORELOS | 5.19 | 6.1 | 6.96 | 7.06 | 6.66 | 6.01 | 6.28 | 6 | 5.43 | 5.37 | 5.26 | 4.9 | 5.935
MICHOACAN | 4.89 | 5.86 | 6.9 | 7.06 | 6.64 | 5.61 | 5.3 | 5.25 | 4.87 | 4.91 | 5.03 | 4.68 | 5.5833
MÉXICO DF | 4.78 | 5.73 | 6.55 | 6.5 | 6.24 | 5.6 | 5.51 | 5.42 | 4.95 | 4.92 | 4.81 | 4.49 | 5.4583
ESTADO DE MÉXICO | 4.78 | 5.73 | 6.55 | 6.5 | 6.24 | 5.6 | 5.51 | 5.42 | 4.95 | 4.92 | 4.81 | 4.49 | 5.4583
GUERRERO | 5.17 | 5.98 | 6.78 | 6.83 | 6.23 | 5.42 | 5.77 | 5.61 | 5.05 | 5.22 | 5.18 | 4.89 | 5.6775
MORELOS | 5.19 | 6.1 | 6.96 | 7.06 | 6.66 | 6.01 | 6.28 | 6 | 5.43 | 5.37 | 5.26 | 4.9 | 5.935
TLAXCALA | 4.73 | 5.5 | 6.2 | 6.21 | 6.16 | 5.64 | 5.67 | 5.57 | 4.95 | 4.94 | 4.79 | 4.49 | 5.4042
PUEBLA | 4.73 | 5.5 | 6.2 | 6.21 | 6.16 | 5.64 | 5.67 | 5.57 | 4.95 | 4.94 | 4.79 | 4.49 | 5.4042
OAXACA | 4.7 | 5.3 | 6.11 | 6.38 | 6.08 | 5.33 | 5.34 | 5.28 | 4.7 | 4.71 | 4.63 | 4.53 | 5.2575
TABASCO | 3.83 | 4.51 | 5.47 | 5.99 | 5.85 | 5.49 | 5.7 | 5.56 | 4.85 | 4.35 | 4.06 | 3.61 | 4.9392
CHIAPAS | 4.33 | 5.01 | 5.92 | 6.15 | 5.9 | 5.32 | 5.64 | 5.45 | 4.74 | 4.52 | 4.5 | 4.28 | 5.1467
CAMPECHE | 4.59 | 5.45 | 6.21 | 6.75 | 6.92 | 6.68 | 6.66 | 6.54 | 6.06 | 5.29 | 4.75 | 4.24 | 5.845
QUINTANA ROO | 4.06 | 4.85 | 5.5 | 6.04 | 5.85 | 5.32 | 5.34 | 5.24 | 4.92 | 4.6 | 4.21 | 3.86 | 4.9825
YUCATAN | 4.25 | 4.97 | 5.77 | 6.35 | 6.31 | 5.87 | 5.9 | 5.71 | 5.36 | 4.78 | 4.33 | 3.98 | 5.2983

## CALCULO DE SISTEMA
BARRA DE PARAMETROS
TABLA DE CONSUMOS POR DÍA | [6 empty] | CANTIDAD DE MODULOS FV | CANTIDAD DE BATERIAS | MODULO FV | BATERIA | AUTONOMIA | HRS. INCIDENCIA
CANT | MODELO | CONSUMO (WATT) | HORAS OPERACIÓN | CONSUMO POR HORA | CONSUMO TOTAL |  | 0 | 0 | 150 | 110 | 1 | 4
|  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | DÍAS DE ATONOMÍA
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | LISTAS DE MATERIALES. |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | MODULOS FV
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | PROSE15012: MODULO FV DE 150W 12VCD - 9.02A (Isc)
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | CONTROLADORES
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | SELECCIONE
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | BATERIAS
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | SELECCIONE
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | INVERSOR
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | SELECCIONE
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | INVERSORES/CARGADORES
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | SELECCIONE
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | GABINETES
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | SELECCIONE
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | MONTAJES
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 |  |  | SELECCIONE
ACCESORIOS
SELECCIONE
INSTRUCCIONES.
1.- Escriba el nombre del dispositivo a energizar en la tabla de consumos en la sección MODELO y la cantidad de dispositivos de la misma clase en la sección de CANTIDAD. | [5 empty] | 6.- Seleccione los Ampere hora de la batería que utilizará y coloque el la barra de parametros en BATERIA.
2.- En el dispositivo a energizar identifique el consumo en watts, en la ficha técnica técnica lo encontrará como POWER CONSUMPTION y coloque el dato en el espacio de CONSUMO WATT. | [5 empty] | 7.- Ingrese la capacidad del módulo FV en watt de potencia en la sección de MÓDULO FV.
3.- Pregunte a su cliente cuanto tiempo utilizará al día el dispositivo a energizar. Colocar el tiempo en la sección HORAS DE OPERACIÓN. | [5 empty] | 8.- La cantidad de baterías es la total a utilizar en su sistema, si el arreglo lo desea en 12 Vcd. Conecte en paralelo. Si el arreglo será en 24 V realice una conexión serie. Si tiene dudas con respecto a esta instrucción, favor de ir al diagrama de conexión serie, paralelo y serie-paralelo.
4.- En la barra de parámetros, seleccioné la incidencia mínima solar de su estado, el mes de Diciembre es el optimo para un sistema aislado. | [5 empty] | 9.- En la cantidad de módulos FV son los requeridos en la capacidad que seleccionó, recuerde que los PROSE10-15012 son de 12 Vcd, los PROSE230W son de 48 V cd y los PROSE25024 son de 24 Vcd. Todos ellos son poli cristalino.
5.- Elija los días de autonomía en base a sus necesidades y criterio de uso en sus dispositivos. Agregue la cantidad de días en la barra de parámetros en la sección de AUTONOMÍA. | [5 empty] | 10.- El controlador de carga se selecciona en base al amperaje de corto circuito del modulo FV (Isc). Recuerde que si el arreglo esta en conexión paralelo el amperaje se multiplica por el numero de módulos. Si el arreglo esta en serie el amperaje se comporta igual en la serie, pero el voltaje se multiplica por el numero de módulos. Tanto el arreglo FV como el banco de baterías debe ser en el mismo voltaje.

## MONTAJES (hidden)
SELECCIONE
SSPBLV5: MONTAJE PARA POSTE PARA 2 MODULOS PROSE8512, PROSE12512 O PROSE15012
EIMS2502: MONTAJE EN PISO PARA 3 MODULOS PROSE15012 O 2 PROSE25024
SSFM: MONTAJE EN PISO PARA 1 MODULO PROSE1012, PROSE5012 O 2 MODULOS PRSOE5012
SSFL: MONTAJE EN PISO PARA 1 MODULO PROSE 8512, PROSE12512 O 2 MODULOS PROSE8512 CON KIT SSPBKIT.
SSFG: MONTAJE EN PISO PARA 1 MODULO PROSE-15012 O PROSE25024
SSPBKIT: KIT DE TORNILLOS PARA MODUOS FV EN MONTAJES DE SYSCOM

## MODULOS FV (hidden)
SELECCIONE
PROSE15012: MODULO FV DE 150W 12VCD - 9.02A (Isc)
PROSE12512: MODULO FV DE 125W 12 VCD - 7.5A (Isc)
PROSE8512: MODULO FV DE 85W 12VCD - 5.12A (Isc)
PROSE5012: MODULO FV DE 50W 12VCD - 3.01A (Isc)
PROSE1012: MODULO FV DE 10W 12VCD - 0.6A (Isc)
PROSE25024: MODULO FV DE 250W 24VCD - 8.77A (Isc)

## CONTROLADORES (hidden)
SELECCIONE
TSMPPT60: CONTROLADOR 12/24/48VCD 60A
TSMPPT45: CONTROLADOR 12/24/48VCD 45A
TS60: CONTROLADOR 12/24/48VCD 60A
TS45: CONTROLADOR 12/24/48VCD 45A
SS10L12V: CONTROLADOR 12VCD 10A
SS10L24V: CONTROLADOR 24VCD 10A
SS20L12V: CONTROLADOR 12VCD 20A
SS20L24V: CONTROLADOR 24VCD 20A
PS30M: CONTROLADOR 12/24VCD 30A
PS15M: CONTROLADOR 12/24VCD 15A
SL10L12V: TEMPOCONTROLADOR 12VCD 10A
SL20L12V: TEMPOCONTROLADOR 12VCD 20A
SL10L24V: TEMPOCONTROLADOR 24VCD 10A
SHS-10: CONTROLADOR 12VCD 10A
SG-4: REGULADOR DE CARGA 12VCD 4.5A SOLO CARGA
LS1024B: CONTROLADOR 12/24VCD 10A
LS2024B: CONTROLADOR 12/24VCD 20A
LS3024B: CONTROLADOR 12/24VCD 30A
VS1024BN: CONTROLADOR 12/24VCD 10A
VS2024BN: CONTROLADOR 12/24VCD 20A
VS3024BN: CONTROLADOR 12/24VCD 30A
SCI110: CONTROLADOR DE 12VCD 10A
SCI120: CONTROLADOR DE 12VCD 20A
SCI220: CONTROLADOR DE 24VCD 20A
SCI130: CONTROLADOR DE 12VCD 30A
SCT120MC: TEMPOCONTROLADOR 12VCD 20A
SCT220MC: TEMPOCONTROLADOR 24VCD 20A

## BATERIAS (hidden)
SELECCIONE
PL4012: 40Ah 12VCD AGM VRLA
ASBP110A: 110Ah 12VCD AGM VRLA
PL100D12: 100Ah 12VCD AGM VRLA
PL110D12: 110Ah 12VCD AGM VRLA
PV27DC: 86Ah 12VCD GEL

## GABINETES (hidden)
SELECCIONE
SYG028: PARA 1 BATERIA PV27DC O PL110D12
SVR1419: PARA 2 BATERIAS PV27DC O PL110D12
MP1419V3: MONTAJE EN POSTE PARA GABINETE SVR1419
SYG180V2: PARA 12 BATERIAS O PL110D12
SYG180CH: JAULA PARA 12 BATERIAS DENTRO DEL PL110D12
SYG160: PARA 6 BATERIAS PL110D12
GT002: PARA 2 BATERIAS PL110D12 EN POSTE
GT003: PARA 3 BATERIAS PL110D12

## INVERSORES (hidden)
SELECCIONE
SI300115VUL: 12VCD - 300W - 115VCA ONDA PURA 60HZ
EPI30012: 12VCD - 300W - 115VCA ONDA PURA 60HZ
EPI60012: 12VCD - 600W - 115VCA ONDA PURA 60HZ
EPI100024: 24VCD - 1000W - 115VCA ONDA PURA 60HZ
EPI200024: 24VCD - 2000W - 115VCA ONDA PURA 60HZ
PST30024: 24VCD - 300W - 120VCA ONDA PURA 60HZ
PST12012: 12VCD - 120W - 120VCA ONDA PURA 60HZ
PST30012: 12VCD - 300W - 120VCA ONDA PURA 60HZ
PST60012: 12VCD - 600W - 120VCA ONDA PURA 60HZ
PST100012: 12VCD - 1000W - 120VCA ONDA PURA 60HZ
PSE12125A: 12VCD - 1250W - 120VCA ONDA MODIFICADA 60HZ
PSE12175A: 12VCD - 1750W - 120VCA ONDA MODIFICADA 60HZ
SAM25012: 12VCD - 250W - 120VCA ONDA MODIFICADA 60HZ
SAM45012: 12VCD - 450W - 120VCA ONDA MODIFICADA 60HZ
SAM80012: 12VCD - 800W - 120VCA ONDA MODIFICADA 60HZ
SAM3000: 12VCD - 3000W - 120VCA ONDA MODIFICADA 60HZ

## INVERSORES-CARGADORES (hidden)
SELECCIONE
EPI200048: 48VCD - 2000W - 120VCA ONDA PURA 60HZ
EPI3000192: 192VCD - 3000W - 220VCA ONDA PURA 60HZ
EPI5000192: 192VCD - 5000W - 220VCA ONDA PURA 60HZ
KITEPI2000: SOLUCION COMPLETA PARA 2000W
KITEPI3000: SOLUCION COMPLETA PARA 3000W
KITEPI5000: SOLUCION COMPLETA PARA 5000W
EVO2212: 12VCD - 1300W - 120VCA - ONDA PURA 60HZ
EVO2212E: 12VCD - 1300W - 220VCA - ONDA PURA 60HZ
EVO2224: 24VCD - 1300W - 120VCA - ONDA PURA 60HZ
EVO2224E: 24VCD - 1300W - 220VCA - ONDA PURA 60HZ
EVO3012: 12VCD - 1500W - 120VCA - ONDA PURA 60HZ
EVO3012E: 12VCD - 1500W - 220VCA - ONDA PURA 60HZ
EVO4024: 24VCD - 2200W - 120VCA - ONDA PURA 60HZ
EVO4024E: 24VCD - 2200W - 220VCA - ONDA PURA 60HZ

## ACCESORIOS (hidden)
SELECCIONE
POSECA01: PAR DE CONECTORES SENCILLOS MC4.
POSECB02: PAR DE CONECTORES DOBLES PARA CONEXIONES EN PARALELO.
LA302DC: PROTECTOR DE PICOS PARA SISTEMAS FOTOVLTAICOS TIPO ISLA
SLY296RED: CABLE ELECTRICO 8 AWG COLOR ROJO.
SLY296BLK: CABLE ELECTRICO 8 AWG COLOR NEGRO.
SLY296GRN: CABLE ELECTRICO 8 AWG COLOR VERDE.
SLY304RED: CABLE ELECTRICO 10 AWG COLOR ROJO.
SLY304BLK: CABLE ELECTRICO 10 AWG COLOR NEGRO.
SLY304GRN: CABLE ELECTRICO 10 AWG COLOR VERDE.